**OBR-1**

**PONUDBA ŠT.**

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave JN00xxxx/2019-B01ter na Portalu TED pod številko objave 2019/S \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne xxxxxxx prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označi):

* SAMOSTOJNO – kot samostojen ponudnik
* S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
* SKUPNA PONUDBA – kot vodilni partner v skupini ponudnikov
* SKUPNA PONUDBA – kot partner v skupini ponudnikov

**Podatki o gospodarskem subjektu:**

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi): DA NE

Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

* funkcija:
* telefon:
* telefax:
* e-mail:

Kontaktna oseba za obveščanje:

* funkcija:
* telefon:
* telefax:
* e-mail:

Veljavnost ponudbe do: **\_\_\_.\_\_\_.2019** oz. najmanj 60 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

*V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki – partnerji.*

**OBR-2**

**IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI**

Ponudnik izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. …** |  | DA NE |

in v kolikor to zahteva nominirani podizvajalec, dajemo

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-3) prilagamo njihove podatke.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

*Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3A, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.*

**OBR-3**

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

**Podatki o podizvajalcu:**

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca:

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje:

* funkcija:
* telefon:
* e-mail:

**V skladu s 94. členom ZJN-3A kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo: DA NE**

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV:

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Kraj in datum:

Odgovorna oseba podizvajalca:

**OBR-4**

**POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA**

**NAKUP ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ( A+B+C)** |
| **V EUR BREZ DDV** |  |
| **V EUR Z DDV** |  |

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

* popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

**OBR-4/1**

**PREDRAČUN**

**NAKUP ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV**

**PONUDBENA VREDNOST (v EUR)**

**(brez DDV) (z DDV)**

 **A: VREDNOST OPREME:**

 **B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA**

 **C: VREDNOST SUKCESIVNE DOBAVE POTROŠNEGA MATERIALA**

 **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) (A+B+C)**

 **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) (A+B+C)**

 **A: VREDNOST OPREME** (analitski sistem za preiskave hemostaze skladno s tehničnimi zahtevami naročnika)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EM** | **Količina** | **Cena na EM brez DDV** | **Cena na EM z DDV** | **Vrednost z DDV****(količina X cena na EM z DDV)** |
| kos | 1 |  |  |  |
| **A: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)** |  |

**Ponudnik predloži še lasten predračun iz katerega bo jasno razviden proizvajalec in tip ter posamezne količine ponujene opreme!**

**B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EM** | **Količina** | **Cena na EM brez DDV** | **Cena na EM z DDV** | **Vrednost z DDV****(količina X cena na EM z DDV)** |
| Mesečna vzdrževalnina | 60\* |  |  |  |
| **B: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)** |  |

**\*Opomba:** času garancijske dobe - prvih 24 mesecev po uspešni primopredaji opreme mora ponudnik zagotavljati servisno vzdrževanje brezplačno! V okviru izvajanje servisnega vzdrževanja je vključena tudi dobava vseh rezervnih delov ter vsega ostalega materiala potrebnega za izvajanje storitev!

**C: VREDNOST SUKCESIVNE DOBAVE POTROŠNEGA MATERIALA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EM** | **Količina** | **Cena na EM brez DDV** | **Cena na EM z DDV** | **Vrednost z DDV****(količina X cena na EM z DDV)** |
| kpl | 1 |  |  |  |
| **C: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)** |  |

**\*Opomba**

**Ponudnik naj pripravi lastni ponudbeni predračun iz katerega bodo razvidni količine in cene po posameznih postavkah za izvedbo:**

**o 9.500 analiz PČ /leto,**

**o 600 analiz APTČ/leto,**

**o 100 analiz fibrinogena/leto,**

**o 1.600 analiz D-dimera /leto,**

**o 100 analiz anti-Xa (LMWH) /leto**

**Ponudnik mora ponuditi ves potrošni material, ki je potreben za izvedbo predvidenega števila analiz!**

**Ponudnik predloži še lasten predračun oz. spisek vsega potrošnega materiala za izvedbo zahtevanega števila analiz, z navedbo sledečih podatkov za vsako vrsto potrošnega materiala: naziv, kataloška številka, EAN koda, predvidena količina, ceno brez DDV, stopnjo DDV v %, ceno z DDV ter skupno vrednost vsega potrošnega materiala v EUR z DDV za obdobje 7 let.**

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

**OBR-5/1**

**NAROČNIK**

Naziv in sedež: **Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik**

ID št. za DDV: **SI 66719585**

Matična številka: **1190997000**

Poslovni račun: **SI56 0110 0603 0277 603 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)**

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe: **direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.**

in

**DOBAVITELJ**

Naziv in sedež:

ID št. za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe:

sklepata naslednjo

**POGODBO O DOBAVI ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE**

UVODNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki (naročnik in dobavitelj) uvodoma ugotavljata, da je:

* naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju ZJN-3), po odprtem postopku;
* predmet javnega naročila dobava analitskega sistema za hemostazo s servisnim vzdrževanjem in sukcesivna dobavo pripadajočega potrošnega materiala za izvedbo laboratorijskih preiskav;
* bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne - ter na Portalu TED pod številko objave: -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-.
* naročnik izbral dobavitelja za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe.
1. **člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na podlagi katere je bil izbran. Ponudba dobavitelja in celotna dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sta sestavna del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

1. **člen**

Predmet te pogodbe je obveznost dobavitelja :

* dobave in montaža nove opreme;
* zagon in preizkus delovanja opreme;
* predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov, certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme;
* predaja navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku;
* usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;
* zaveza dobavitelja da bo z naročnikom sklenil za obdobje sedmih (7) let, pogodbo o zagotavljanju servisnega vzdrževanja v garancijski in pogarancijski dobi in sukcesivni dobavi potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo (ob predvidenem številu analiz letno).
* druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za nemoteno delovanje opreme.

KAKOVOST OPREME

1. **člen**

Oprema, ki je predmet pogodbe je nova, nerabljena, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu, prihaja iz tekoče proizvodnje in narejena iz standardnih prvorazrednih materialov, ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam. Dobavitelj zagotavlja in jamči, da oprema, ki je predmet pogodbe odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določajo direktive Evropske skupnosti.

DOBAVNI ROK

1. **člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in zmontirati v prostore naročnika Klinike Golnik – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo. Dobavitelj zagotavlja dobavo in montažo opreme ter izvedbo poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku **največ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe.**

1. **člen**

Po dobavi in montaži opreme se izvede poskusno obratovanje, ki traja neprekinjeno 7 koledarskih dni. V tem času poteka tudi usposabljanje oz. izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja za varno in uspešno delo z opremo. V primeru, da se med poskusnim obratovanjem ugotovijo pomanjkljivosti in napake, jih mora dobavitelj na lastne stroške nemudoma odpraviti.

Če se ugotovi napaka na opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 koledarskih dni ni mogoče odpraviti, potem naročnik in dobavitelj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se poskusno obratovanje ponovi v enaki dolžini. Stroške te ponovitve nosi dobavitelj. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet pogodbe, obratovala brezhibno neprekinjeno 7 koledarskih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju in dokončanem usposabljanje oz. izobraževanje naročnik in dobavitelj na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin (tehnična dokumentacija, atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in potrjenje garancijske liste proizvajalca oz. dobavitelja opreme, pravilno izpolnjeno dobavnico opreme, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če je zahtevana,..) sestavita primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in dobavitelja.

GARANCIJSKA DOBA

1. **člen**

Za dobavljeno opremo iz te pogodbe zagotavlja dobavitelj naročniku štiriindvajset (24) mesečno garancijo. Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Če bo bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova. Dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov opreme še najmanj osem (8) let po izteku garancijske dobe.

SKRBNIKA POGODBE

1. **člen**

Pooblaščena predstavnika naročnika, ki sta hkrati tudi skrbnika pogodbe naročnika sta:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

in

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe dobavitelja je:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Skrbniki pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika oz. posrednika v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

1. **člen**

Pogodbeno dogovorjena vrednost opreme je **……….. EUR brez DDV** oz. **……………. EUR z DDV**, ki je oblikovana po pariteti DDP – naročnik, je fiksna in zajema vse morebitne materialne in nematerialne stroške (prevozne, špediterske, carinske, dobave, montaže, zagona, stroške šolanja, servisnega vzdrževanja v garancijskem obdobju, priprave in izvedbe priklopa opreme v naročnikov LIS, dajatve,….davek na dodano vrednost, popuste in rabate). V primeru zakonske spremembe davčne stopnje, lahko dobavitelj spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Naročnik se obvezuje plačati kupnino opreme v dogovorjeni vrednosti po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun dobavitelja št. **…………….** odprt pri banki **……………...**, v roku tridesetih (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Račun dobavitelja se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv in serijsko številko opreme. Do plačila ne more priti, preden dobavitelj naročniku ne preda finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodbe o servisnem vzdrževanju opreme in sukcesivni dobavi potrošnega materiala.

1. **člen**

Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

1. **člen**

V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) naročnik lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

1. **člen**

V primeru zamude z izvedbo predmeta te pogodbe je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak koledarski dan zamude v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Naročnik bo dobavitelju izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa. Uveljavljanje pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. **člen**

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje - garancijo (banke/zavarovalnice/depozit) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV, z veljavnostjo še najmanj tri (3) mesece od dne podpisa pogodbe oz. do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti – do podpisa končnega primopredajnega zapisnika. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru zamude roka dobave za več kot 11 koledarskih dni, neustrezne kakovosti opreme, ne-predložitve finančnega zavarovanja – garancije (banke/zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodbe o servisnem vzdrževanju opreme in sukcesivni dobavi potrošnega materiala, razdrtja pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev ali zamud s strani dobavitelja ali neizpolnjevanja drugih obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, bo naročnik brez predhodnega opomina unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo dobavitelja obvestil (pisno ali po faksu), da je unovčil finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogoča dobavitelju, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

1. **člen**

Obveznosti dobavitelja so:

* izvedba vse aktivnosti skladno z zahtevami naročnika za vzpostavitev polnega delovanja predmeta pogodbe;
* naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;
* med dobavo ter v času v času garancijske in pogarancijske dobe (v času servisnega vzdrževanja) ravnati v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov v EU in Republiki Sloveniji;
* izvedba usposabljanja oz. izobraževanja strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;
* nudenje vse potrebne pomoči v času trajanja garancijske in pogarancijske dobe pri uporabi opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

1. **člen**

Naročnik se obvezuje:

* obvestiti dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
* prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe;
* sodelovati s skrbnikom pogodbe dobavitelja;
* poravnati svojo finančno obveznost do dobavitelja.

PODIZVAJALCI

1. **člen**

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

*ali*

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

* , s sedežem:

ki ga zastopa: , Tel: E-mail:

matična številka: , ID DDV:

TRR št. , odprt pri banki

Dobavitelj bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

* Podizvajalec bo opravil: Vrsta del:

v skupni vrednosti: EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do

količina : , kraj izvedbe:

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

* + dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
	+ je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
	+ dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne-predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

SPREMEMBA POGODBE

1. **člen**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

ODSTOP OD POGODBE

1. **člen**

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

1. **člen**

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

1. **člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost. Zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

1. **člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ

1. **člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VIŠJA SILA

1. **člen**

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

VELJAVNOST POGODBE

1. **člen**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PRENOS POGODBE

1. **člen**

Dobavitelj ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.

KONČNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.

1. **člen**

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Št. pogodbe: Št. pogodbe:

 Golnik, dne:

**Dobavitelj:** **Naročnik:**

Klinika Golnik

 Golnik 36, 4204 Golnik

**Direktor / ica: Direktor:**

 doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

**OBR-5/2**

**NAROČNIK**

Naziv in sedež: **Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik**

ID št. za DDV: **SI 66719585**

Matična številka: **1190997000**

Poslovni račun: **SI56 0110 0603 0277 603 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)**

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe: **direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.**

in

**IZVAJALEC**

Naziv in sedež:

ID št. za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe:

sklepata naslednjo

**POGODBO O SERVISNEM VZDRŽEVANJU ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER SUKCESIVNI DOBAVI PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV**

UVODNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki (naročnik in izvajalec) uvodoma ugotavljata, da je:

* naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju ZJN-3), po odprtem postopku;
* predmet javnega naročila dobava analitskega sistema za preiskave hemostaze s servisnim vzdrževanjem in sukcesivna dobavo pripadajočega potrošnega materiala (reagentov, kontrole kakovosti, kalibratorjev in ostalega potrebnega potrošnega materiala) za izvedbo laboratorijskih preiskav;
* bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter na Portalu TED pod številko objave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* naročnik izbral izvajalca za dobavo opreme ter s tem tudi za servisno vzdrževanje opreme in sukcesivno dobavo potrošnega materiala, ki sta predmet te pogodbe.
1. **člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na podlagi katere je bil izbran. Ponudba izvajalca in celotna dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sta sestavna dela te pogodbe.

PREDMET POGODBE

1. **člen**

Predmet te pogodbe je:

* garancijsko in pogarancijsko servisno vzdrževanje opreme (v nadaljevanju storitve);
* sukcesivne dobave pripadajočega potrebnega potrošnega (v nadaljevanju blago);
* druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za nemoteno delovanje opreme.

Naročnik dobav potrebnega potrošnega materiala za izvajanje analiz po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene upoštevajoč predviden obseg analiz / letno. Izvajalec bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.

SUKCESIVNE DOBAVE BLAGA

1. **člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo:

* naročniku dobavljal blago na podlagi pisno izstavljenih naročilnic, po predhodnem elektronskem naročilu (el. naslov: ……………….) oz. v nujnih primerih tudi s strani naročnika po telefonskem dogovoru (tel. številka: ……………….). Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga;
* blago dobavil najkasneje naslednji delovni dan oziroma v nujnih primerih še isti delovni dan po prejemu nedvoumnega naročila s strani naročnika ter da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga;
* dostava naročenega blaga Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, razloženo v prostore Lekarne Klinike Golnik, v času od 7.00 do 10.00 ure oz. v primerih nujnih naročil do 15.00 ure;
* po prejemu naročila, v primeru težav pri realizaciji dobave, o razlogih zanje nemudoma obvestil naročnika. Obvestilo o nezmožnosti dobave mora nujno posredovati v roku 30 minut po prejemu naročilnice, na elektronski naslov naročnika: lekarna@klinika-golnik.si .V primeru izpada internetne povezave je obvestilo lahko posredovano po telefonu na št.: 04/25-69-359 ali 04/25-69-358 in naknadno tudi v pisni obliki.
* dobavljeno blago ustrezalo dogovorjeni kvaliteti oz. veljavnim predpisom.

SERVISNO VZDRŽEVANJE

1. **člen**

Izvajalec zagotavlja za opremo pooblaščen servis:

ki, ga bo izvajal usposobljen serviser:

(ime in priimek serviserjev, telefon, e-naslov, ki bodo izvajali servisne storitve

1. **člen**

Servisno vzdrževanje opreme (v nadaljevanju storitve) predstavlja:

- preventivno oz. redno vzdrževanje predvidoma en-krat letno (vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme - kontrola stanja in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, vse nastavitve, posodobitve in nadgradnje programske in strojne opreme - vključno ekspertnega sistema, kontrola in čiščenje, testiranje in kalibracija, on-line pomoč in podpora, …),

- kurativno vzdrževanje (vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od izvajalca in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo);

27

- pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku na lokaciji ali na daljavo in delo, ki je potrebno za odpravo napak; - dobavo ter zamenjava oz. vgradnja vseh potrebnih originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela;

- brezplačno zagotovitev ustrezne nadomestne opreme enakih oz. boljših karakteristik v primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka servisnega vzdrževanja (vključno z dostavo, montažo ter šolanjem uporabnikov);

- vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

Storitve servisnega vzdrževanja potrebne zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne predstavljajo storitev servisnega vzdrževanja po tej pogodbe in jih je izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe, ki mu jo predhodno potrdi in odobri naročnik.

1. **člen**

Preventivno vzdrževanje opreme oz. redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in naročnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 delovne dneve pred izvedbo. Vsak pregled mora biti odobren s strani odgovorne osebe naročnika. Izvajalec pregledov je v celoti odgovoren za izvedbo pregleda in o pregledih izdela zapisnik, ki ga predloži v potrditev naročniku.

S strani proizvajalca opreme, za kurativno vzdrževanje oz. servisna popravila, izvajalec zagotavlja naročniku odzivni čas serviserja najkasneje v roku 0,5 ure po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake), obisk serviserja v maksimalno 2 urah po prejemu obvestila o napaki ter odpravo napak v maksimalno 6 urah po prejemu obvestila o napaki (24 ur na dan, vse dni v tednu - 24/7).

V primeru, da napaka ni odpravljena v 6 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške oz. organizirati, zagotoviti in kriti vse morebitno nastale stroške povezane s transportom vzorcev in izvedbo vseh potrebnih preiskav naročnika na nadomestnem aparatu primerljive kakovosti.

V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku. V kolikor se izvajalec ne odzove v tem času in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem serviserju na stroške izvajalca.

1. **člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo v garancijskem obdobju enaka napaka na opremi ponovila najmanj trikrat ali popravilo opreme ne bo možno v roku 45 koledarskih dni od dneva, ko izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser od naročnika prejme obvestilo oz. zahtevo za odpravo napak, bo tako opremo zamenjal za novo nerabljeno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške v roku 60 koledarskih dni od dne, ko se je napaka pojavila.

Za čas dobave nove opreme bo izvajalec zagotovil nadomestno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške.

1. **člen**

Naročnik bo vsako opaženo okvaro ali nepravilnost v delovanju takoj sporočil izvajalcu oz. pooblaščenemu serviserju po telefonu na št.: ali na e-naslov:.

Pri prijavi okvare ali nepravilnosti delovanja bo naročnik dobavitelju sporočil:

* ime naročnika ter osebe, ki okvaro oz. nepravilnost delovanja prijavlja ter
* opis okvare oz. nepravilnost delovanja.

SKRBNIKA POGODBE

1. **člen**

Pooblaščena predstavnika naročnika, ki sta hkrati tudi skrbnika pogodbe naročnika sta:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

in

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Pooblaščeni predstavnik izvajalca, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe izvajalca je:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Skrbniki pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika oz. posrednika v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

1. **člen**

Pogodbena vrednost za celoten obseg storitev servisnega vzdrževanja iz te pogodbe, znaša **……….. EUR brez DDV** oz. **……………. EUR z DDV**. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu pogodbeno vrednost storitev v šestdesetih (60) enakih mesečnih obrokih (mesečna vzdrževalnina) v višini 1/60 pogodbene vrednosti / mesec, kar znaša **……….. EUR brez DDV** oz. **……………. EUR z DDV**. V času garancijskega obdobja - prvih štiriindvajset (24) mesecev po uspešni primopredaji opreme izvajalec zagotavlja servisno vzdrževanje opreme brezplačno oz. ga bremenijo vsi morebitni stroški povezani s servisnim vzdrževanjem.

Pogodbena vrednost za blago te pogodbe znaša **……….. EUR brez DDV** oz. **……………. EUR z DDV**. Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi okvirnih količin, upoštevajoč predvideno število analiz letno. O konkretnih vrednostih dobav se bosta pogodbeni stranki dogovarjali sprotno za vsako posamezno časovno obdobje, v katerem bo izvajalec vršil dobave.

Skupna pogodbena vrednost, ki obsega pogodbeno vrednost servisnega vzdrževanja in sukcesivnih dobav potrošnega materiala znaša skupaj **……….. EUR brez DDV** oz. **……………. EUR z DDV.**

Cene storitev in blaga so fiksne za čas trajanja pogodbenega obdobja in vsebujejo vse morebitne nematerialne in materialne stroške in davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp Lekarna Klinike Golnik razloženo in so fiksne celotno pogodbeno obdobje. V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za blago in storitve iz te pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Naročnik bo v primeru, da bo potrošni material, ki ga bo ponudil izbrani ponudnik enak potrošnemu materialu, kot ga isti ponudnik naročniku že dobavlja naročal po njemu ugodnejši ponudbi oziroma pogodbi.

1. **člen**

Naročnik se zavezuje dobavljeno blago in opravljene storitve plačati na transakcijski račun izvajalca št. **…………………...** odprt pri banki **……………………….**, v roku tridesetih (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Izvajalec bo račun (zbirni mesečni za blago) izstavil najkasneje do desetega (10) koledarskega dne v mesecu za dobavljeno blago in opravljene storitve v prejšnjem mesecu. Vsak izstavljen račun izvajalca se mora sklicevati na številko te pogodbe. Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o številki pogodbe, naročilnic in dobavnic, servisnih zapisnikov, naziv in serijsko številko vzdrževane opreme,…

1. **člen**

Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

1. **člen**

V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) naročnik lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

1. **člen**

V primeru zamude z dobavo blaga iz te pogodbe je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak koledarski dan zamude v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV posameznega naročila blaga (artikel), vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV posameznega naročila blaga (artikel). Naročnik bo izvajalcu izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa.

V primeru, da izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser zamuja z izvedbo storitev servisnega vzdrževanja iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo in naročniku za čas popravila v skladu z določili 7. in 8. člena ni pravočasno zagotovil ustrezne nadomestne opreme ali lokacije izvedbe vseh potrebnih preiskav naročnika na nadomestnem aparatu primerljive kakovosti, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 € brez DDV za vsak koledarski dan zamude (oprema za določen koledarski dan ni bila razpoložljiva 12 ali več ur). Naročnik bo izvajalcu izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa.

Uveljavljanje pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. **člen**

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje - garancijo (banke/zavarovalnice/deprozit) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesece dlje od pogodbenega obdobja. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru razdrtja pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev ali zamud s strani izvajalca ali neizpolnjevanja drugih obveznosti izvajalca po tej pogodbi, bo naročnik brez predhodnega opomina unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo izvajalca obvestil (pisno ali po faksu), da je unovčil finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogoča izvajalcu, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1. **člen**

Izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser se zavezuje:

* da bo redno oz. preventivno vzdrževanje opreme izvajal v rednem delovnem času naročnika;
* se bo na vsako prijavo okvare ali nepravilnosti v delovanju opreme s strani naročnika, odzval z intervencijo znotraj pogodbeno dogovorjenega odzivnega časa;
* brezplačno zagotoviti ustrezno nadomestno opremo enakih oz. boljših karakteristik v primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka servisnega vzdrževanja (vključno z dostavo, montažo ter šolanjem uporabnikov);
* bodo storitve servisnega vzdrževanja izvajali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca opreme (vsakokratne osvežitve certifikatov o usposobljenosti, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca ponujene opreme za serviserje mora izvajalec predložiti naročniku);
* bo opravljenih storitvah servisnega vzdrževanja redno obveščal naročnikovega skrbnika pogodbe, s sprotno predložitvijo servisnih zapisnikov, z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, porabljenem materialu ter seznamom predvidenih opravil v bodoče in potrebnih priporočil, ki jih sopodpiše naročnikov skrbnik pogodbe. Vsak servisni zapisnik se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv / model / tip, serijsko in inventarno številko vzdrževane opreme.

V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki dogovorita o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku. Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala v obdobju dvanajst mesecev po zaključeni storitvi. Storitve se praviloma opravljajo pri naročniku.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

1. **člen**

Naročnik se obvezuje, da bo:

* prevzel naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati naslednje podatke: številka dobavnice, številka naročila oz. vezni dokument naročnika, podatki o dobavitelju, podatki o naročniku, EAN kodo blaga, naziv blaga, rok uporabe blaga, enota mere, cena /enoto mere brez DDV, odstotek DDV, končna vrednost blaga, rekapitulacija DDV in vrednost za izplačilo.
* dobavljeno blago po dobavnici mora biti opremljeno z EAN kodo, mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mer, enako kataloško številko in naveden naziv naročnika. V kolikor bo na posamezni naročilnici naročnika zavedena črtna kodo naročila, mora izvajalec zagotoviti, da bo le ta tudi zavedena na posamezni dobavnici. S podpisom na dobavnici naročnik potrdi količinski prevzem transportne embalaže. Točen količinski prevzem posameznega artikla se vrši naknadno. O morebitnih odstopanjih bo izvajalec obveščen naknadno elektronsko ali po telefonu.
* o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga, sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora blago nadomestiti z novim takoj oz. najkasneje v roku 24 ur dni po prejemu pisnega obvestila o reklamaciji. Če izvajalec ne zamenja blaga v roku 24 ur od prejema obvestila o reklamaciji, to lahko naročnik stori na stroške izvajalca. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti naročnik takega blaga ni dolžan plačati. Če bo naročnik več kot trikrat ugotovil neustreznost dobavljenega blaga, preneha njegova zaveza, da blago kupuje pri izvajalcu;
* njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da bo varovalo opremo pred poškodbami / okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd..
* tehničnemu osebju izvajalca zagotovil omogočil primeren dostop do opreme (na lokaciji naročnika ali na daljavo), ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo pogodbenih storitev;
* izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme;
* odgovorna oseba naročnika preverila opravljene storitve s strani izvajalca ter jih po njihovem dokončanju potrdila na njegov servisni zapisnik ter prevzeti servisno dokumentacijo, ki mu jo je izvajalec dolžan predložiti;
* da ne bo dovolil nepooblaščenemu osebju pristopa in posegov v opremo in da bo vzdrževal v prostorih, kjer je oprema nameščena, vse potrebno za njihovo normalno delovanje;
* sodeloval s skrbnikom pogodbe izvajalca;
* izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;
* obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;
* poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca v pogodbeno dogovorjenih rokih.

PODIZVAJALCI

1. **člen**

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

*ali*

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

* , s sedežem:

ki ga zastopa: , Tel: E-mail:

matična številka: , ID DDV:

TRR št. , odprt pri banki

Izvajalec bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

* Podizvajalec bo opravil: Vrsta del:

v skupni vrednosti: EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do

količina : , kraj izvedbe:

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

* izvajalec podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
	+ je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
	+ izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne-predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

SPREMEMBA POGODBE

1. **člen**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

ODSTOP OD POGODBE

1. **člen**

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

1. **člen**

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

1. **člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost. Zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1) pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki sta dolžni zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta po podpisu te pogodbe v kolikor bi bilo to potrebno, skladno z določili 11. člena ZVOP-1 in GDPR, sklenili Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

1. **člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

SOCIALNA KLAVZULA

1. **člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VIŠJA SILA

1. **člen**

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

VELJAVNOST POGODBE

1. **člen**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba se sklepa za obdobje dvainesedmdeset (72) mesecev od uspešne primopredaje opreme.

PRENOS POGODBE

1. **člen**

Izvajalec ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.

KONČNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.

1. **člen**

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Št. pogodbe: Št. pogodbe:

 Golnik, dne:

**Izvajalec:** **Naročnik:**

Klinika Golnik

 Golnik 36, 4204 Golnik

**Direktor / ica: Direktor:**

 doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

**OBR-6**

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

**Strokovni kriteriji za analitski sistem za preiskave hemostaze**

**NAKUP ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM (»FULL KASKO«) TER DOBAVO** PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV V OBDOBJU SEDMIH (7) let

Splošni pogoji glede kakovosti blaga

* Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU.
* Blago po ponudbi mora biti novo.
* Tehnična specifikacija analitskega sistema za hemostazo
* Blago – analitski sistem za preiskave hemostaze, vključujoč enak »back-up« analitski sistem, po ponudbenem predračunu, mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve naročnika in sicer:

ANALITSKI SISTEM ZA PREISKAVE HEMOSTAZE

|  | **Tehnične in druge zahteve** |
| --- | --- |
|  | **Preiskave** |
|  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočiti izvajanje naslednjih preiskav:- koagulacijskih: protrombinski čas (PČ), aktivirani parcialni tromboplastinski čas (APTČ), fibrinogen, - kromogenih: anti-Xa (nefrakcionirani in nizkomolekularni heparin), - imunokemijskih: D-dimer- omogočati mora eventuelno naknadno uvedbo preiskav spremljanja zdravljenja z novimi antikoagulantnimi zdravili z validiranimi aplikacijami na ponujeni opremi |
|  | Ponudnik mora ponuditi analitski sistem za preiskave hemostaze in enak »back-up« analitski sistem s pripadajočim potrošnim materialom in reagenti.  |
|  | Analitski sistemi morajo imeti možnost aspiracije vzorca neposredno iz primarnih epruvet z možnostjo prebadanja zamaškov. |
|  | Omogočeno mora biti nalaganje in procesiranje zaprtih in odprtih epruvet na istem stojalu z vzorci. |
|  | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. |
|  | Analitski sistem mora omogočiti postavitev reagentov v analizator v originalni embalaži. |
|  | Reagenti morajo biti med uporabo zaščiteni s pokrovčki, ki preprečujejo njihovo izhlapevanje. |
|  | Reagenti morajo biti v analiznem sistemu nagnjeni z željo po čim boljšem izkoristku. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in predhodnega opozarjanja na menjavo. |
|  | Ponujeni analitski sistem z enakim »back-up« analizatorjem mora omogočati neprekinjeno delo 24 ur/dan 7 dni na teden. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnega (STAT) vzorca. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost uporabe sekundarnih vsebnikov za manjše volumne vzorcev (neonatalni vzorci). |
|  | Analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 50 mest za vzorce.  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost t.i. »odprtih kanalov« za aplikacije uporabnika. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost shranjevanja vsaj petih (5) umeritvenih krivulj za vsako preiskavo. |
|  | Detekcija mora potekati simultano, pri najmanj 5 različnih valovnih dolžinah, najvišja meja valovne dolžine je 800 nm. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost zaznavanja in merjenja interferenc (ikterični, lipemični ali hemolizirani vzorci) ter prisotnosti strdkov. |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost preverjanja polnjenosti epruvet. |
|  | Mrtvi volumen za vzorce plazme v sekundarnem vsebniku ≤ 300 µL. |
|  | Zahtevano je minimalno vzdrževanje sistema, manj kot 5 minut na dan. |
|  | Zahtevana je uporaba individualnih kivet. |
|  | Analitski sistemi morajo imeti možnost programiranja avtomatske meritve kontrolnega materiala (npr. v določenih časovnih intervalih). |
|  | Za vsako preiskavo mora biti na voljo kontrolni material v vsaj dveh nivojih (normalnem in patološkem). Analitski sistem mora omogočati uporabo tudi neodvisnih kontrol kakovosti. |
|  | Analitski sistemi morajo omogočati sledljivost izvajalcev, izvajanja kalibracij, meritev kontrolnih materialov in meritev vzorcev, serij reagentov, parametrov kakovosti vzorcev, napak, ponovitev meritev. |
|  | Analitski sistemi morajo imeti možnost arhiviranja rezultatov kontrolnih meritev in vzorcev v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati s splošno uporabno programsko opremo.  |
|  | Analitski sistem mora omogočati nazoren pregled rezultatov dnevnih kontrol z možnostjo grafične ponazoritve, vključno z opozorili o odstopanjih od ciljnega območja kontrolnih vrednosti. |
|  | Reagenti morajo biti validirani na ponujenih analitskih sistemih, za kar ponudnik predloži dokumentacijo. |
|  | Programska oprema analitskih sistemov mora omogočati dvosmerno povezavo z laboratorijskim informacijskim sistemom (LIS). Omogočati mora »real time« prenos rezultatov kontrol kakovosti v LIS in program vodenja kontrol kakovosti. Omogočati mora tudi prenos prenos opozoril v LIS. |
|  | Programska oprema analitskih sistemov mora omogočiti varovanje nastavitev aplikacij v sistemu z večnivojskim dostopom. |
|  | Sistem mora omogočati popolno varnostno kopiranje vseh izvornih podatkov in nastavitev. |
|  | Zaradi omejenega prostora mora biti analitski sistem namizni. |
|  | Analitski sistem mora biti opremljen z zaslonom na dotik, nameščenim s premakljivo roko in mrežnim tiskalnikom. |
|  | Ponudnik mora imeti reference dobave, montaže, zagona in vzdrževanja ponujene opreme v EU v ISO 15189 akreditiranih laboratorijih v zadnjih treh letih. |
|  |  |
|  | Metoda za protrombinski čas mora biti koagulacijska metoda, ki uporablja tkivni faktor s fosfolipidi in z mednarodnim razmerjem občutljivosti (International Sensitivity Index, ISI) med 0,8 in 1,2. Stabilnost reagenta v uporabi mora biti vsaj 24 ur na analizatorju. |
|  | Metoda za aktivirani parcialni tromboplastinski čas mora biti koagulacijska metoda in mora vključevati površinski aktivator, fosfolipide in raztopino kalcijevega klorida za aktivacijo koagulacije. Stabilnost reagenta v uporabi mora biti vsaj 24 ur na analizatorju.  |
|  | Metoda za merjenje koncentracije fibrinogena mora biti Claussova metoda ali modificirana Claussova metoda. Stabilnost reagenta v uporabi mora biti vsaj 24 ur na analizatorju.  |
|  | Metoda za imunokemično kvantitativno določitev koncentracije D-dimera mora imeti za izključitev venskih trombembolizmov deklarirano vsaj 97,5-odstotno negativno napovedno vrednost. Metoda za določanje D-dimera mora imeti nizko občutljivost na prisotnost revmatoidnega faktorja in protiteles HAMA (humana proti-mišja protitelesa) v plazmi. Stabilnost reagenta v uporabi mora biti vsaj 24 ur na analizatorju. |
|  | Metoda za merjenje aktivnosti nizkomolekularnega heparina (enako tudi za nefrakcionirani heparini ev. ob uvedbi dodatne preiskave) v plazmi mora temeljiti na spremljanju absorbance s kromogenim substratom specifičnim za faktor Xa. Stabilnost reagenta v uporabi mora biti vsaj 72 ur na analizatorju. |

REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN POTROŠNI MATERIAL

| **Zap. št.** | **Tehnične in druge zahteve** |
| --- | --- |
|  | **Reagenti, kontrole, kalibratorji in potrošni material** |
|  | Ponudnik naj pripravi lastni ponudbeni predračun iz katerega bodo razvidni količine in cene po posameznih postavkah za izvedbo:o 9.500 analiz PČ /leto, o 600 analiz APTČ/leto,o 100 analiz fibrinogena/leto,o 1.600 analiz D-dimera /leto,o 100 analiz anti-Xa (LMWH) /leto |
|  | Ponudnik naj upošteva, da:o laboratorij dela 7 dni v tednu, 24 ur na dan,o izvaja kontrole 2 x dnevno na dveh nivojih (normalen, patološki) oz. še ostale po priporočilih proizvajalca in standardov,o uporablja kalibracijski material najmanj po priporočilih proizvajalca. |
|  | Ponudnik naj v lastni ponudbeni predračun vključi vse reagente potrebne za izvedbo zgoraj naštetih analiz in potrošni material (npr. kontrole, kalibracijski material, potrošni material.....) določenih v splošni tehnični dokumentaciji ponujenega analitskega sistema. |
|  | Ponudnik mora navesti stabilnost reagentov, kontrol, kalibratorjev po odprtju, pogoje uporabe. |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagentov se lahko ponudi cela in ne samo del pakiranj reagentov oz. reagenčnih kompletov. |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagenta je potrebno upoštevati mrtvi volumen reagenta v vsaki steklenički kot ga je opredelil proizvajalec ponujene opreme. |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagenta je potrebno upoštevati dodatne analize zaradi redilucije v primeru visokih/nizkih vrednosti glede na protokol proizvajalca (20 % takih rezultatov za D-dimer, fibrinogen). |
|  | Ponudnik mora dokazljivo in sledljivo zagotoviti hrambo in transport reagentov, kontrol kakovosti, kalibratorjev in vsega ostalega materiala, skladno s specifikacijami proizvajalca. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo kontrol kakovosti iste serije za obdobje enega leta. |
|  | Dobavljeni reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in ostali material mora imeti ob dobavi preostali rok trajanja vsaj še eno leto. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti trodnevni dobavni rok. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah tudi elektronsko dobavnico, kompatibilno z informacijskima sistemoma GoSoft in Labis Evi, ki vsebuje razen količinskih podatkov, tudi podatke o serijah in rokih trajanja. |
|  | Naročnik dovoljuje največ ±5% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje analiz glede na ponujeno količino analiz (polletna primerjava porabe). Več kot +5% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno, bo ponudnik naročniku dobavil brezplačno.Naročnik bo opravljal primerjave dejanske porabe materialov, potrebnih za izvajanjepreiskav glede na količine, navedene v ponudbi ponudnika in bo več kot 5% odstopanje od dejanske porabe zaračunal ponudniku. |
|  | V primeru znižanja cen posameznega materiala pri proizvajalcu, ter v primeru akcijskih cen, mora ponudnik naročniku ponuditi posamezen material po znižanih oz. akcijskih cenah.  |
|  | Število testov za preiskave na sistemu za teste hemostaze, ki jih je navedel naročnik, so okvirne. Iz naslova povečanja ali zmanjšanja količin ponudnik do naročnika ne sme imeti nobenih zahtevkov. |

ZAHTEVE ZA SERVIS IN PODPORO

|  |  |
| --- | --- |
| **Zap. št.** | **Tehnične in druge zahteve** |
|  | **Servis in podpora** |
|  | Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v Sloveniji, ki mora imeti odzivni čas od sporočila o okvari do prihoda serviserja do 2 uri. Zagotoviti mora odpravo napake največ v 6 urah od oddaje prijave napake naročnika.Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike v naročniku primerljivi inštituciji (akreditirani po ISO 15189). Prodajalec se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) delavce kupca. V ta namen mora prodajalec zagotoviti uvajalno šolanje za neomejeno število delavcev pri naročniku, nadaljevalno šolanje za neomejeno število delavcev pri naročniku ter možnost šolanja v naročniku primerljivi inštituciji (akreditirani po ISO 15189).Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave od naročila v treh delovnih dneh.Ponudnik mora za nemoteno delovanje opreme (24/7 delovanje laboratorija) zagotoviti zalogo vseh ključnih rezervnih delov v RS.Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje).Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (količino ur, rezervni deli, ), skladno s priporočili proizvajalca in zakonodajo.Ponudnik mora v sodelovanju s podjetjem FinPro, pooblaščenim izvajalcem, izvesti povezavo opreme v laboratorijski informacijski sistem Labis na svoje stroške. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme. Zagotoviti mora tudi vse potrebne reagente in potrošni material za verifikacijo delovanja in tehničnih specifikacij za vse preiskave, ki so navedene v strokovnih zahtevah razpisa. Zagotoviti mora tudi vse reagente in potrebni material za izvedbo verifikacije primerjave rezultatov preiskav na obstoječih aparatih Coaguchek Pro II za preiskavo INR (100 pacientov). Zagotoviti mora zadostno število strokovno usposobljenega in izkušenega osebja kot podporo montaži, zagonu in verifikacij opreme. Ob potrebi preureditve obstoječe pohištvene opreme zaradi montaže ponujene opreme, skladno s standardi medicinskih laboratorijev in varnega dela, mora ponudnik kriti stroške preureditve.Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi morajo biti na voljo 24 ur, vse dni v letu (24/7), servisni inženirji, izšolani in redno dodatno usposabljani pri proizvajalcu.Možnost podpisa servisne pogodbe po izteku garancijske dobe.Ponudnik mora zagotoviti brezplačne nadgradnje programske opreme za ves pogodbeni čas uporabe opreme.Ponudnik mora na svoje stroške redno obveščati naročnika o morebitnih spremembah in novostih pri uporabljanih metodah (vložni listi pri reagentih, kalibratorjih, kontrolah, varnostni listi) in aplikacijah.V primeru večje okvare naj proizvajalec zagotavlja izvedbo del na nadomestnem aparatu primerljive kakovosti.Zagotovljena 24 mesečna garancija.  |
|  | **Garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme** |
|  | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme za dobo 24 mesecev od uspešne primopredaje v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, ki vključuje redne preventivne servise, potrebno kalibriranje opreme in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti). Ponudnik vgrajuje le nove, originalne rezervne dele. V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti oziroma bo popravilo trajalo več kot 30 dni, bo ponudnik zamenjal opremo z novo, nerabljeno. |
|  |  |
|  | **Pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme** |
|  | Ponujeno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje mora biti ponujeno kot »full kasko«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za zgoraj navedeno garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli,…). |

Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko servisno vzdrževanje opreme za dobo 24 mesecev od uspešne primopredaje v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (»full option«), ki vključuje vse morebitne nematerialne in materialne stroške. Ponujeno pogarancijsko servisno vzdrževanje mora biti ravno tako ponujeno kot »full option«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko servisno vzdrževanje ponujene opreme. V ponujeno ceno mesečne vzdrževalnine so vključeni vsi morebitni nematerialni in materialni stroški. Ponudnik mora zagotoviti dobro organizirano in usposobljeno servisno službo, pooblaščeno od proizvajalca ponujene opreme, s sedežem v Sloveniji, ki mora imeti odzivni čas 0,5 ure od prejema obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake), obisk serviserja v maksimalno 2 urah po prejemu obvestila o napaki ter odpravo napak v maksimalno 6 urah po prejemu obvestila o napaki (24 ur na dan, vse dni v tednu (24/7)). V primeru, da napaka ni odpravljena v 6 urah po prejemu obvestila o napaki, ponudnik zagotavlja brezplačno nadomestno opremo istih oz. boljših karakteristik, ki vključuje dobavo, namestitev, priklop v naročnikov LIS, prenos podatkov ter ostale storitve povezane s tem, potrebne za nemoteno uporabo opreme. Ponudnik vgrajuje le nove, originalne rezervne dele. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če se bo v garancijskem obdobju enaka napaka na opremi ponovila najmanj trikrat ali popravilo opreme ne bo možno v roku 45 koledarskih dni od dneva, ko od naročnika prejme obvestilo oz. zahtevo za odpravo napak, bo tako opremo zamenjal za novo nerabljeno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške v roku 60 koledarskih dni od dne, ko se je napaka pojavila. V kolikor bo ponudnik zagotavljal servisno vzdrževanje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

*Ponudnik za tem obrazcem predloži:*

* *podroben opis ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika oz. prospektno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo JASNO RAZVIDNE IN OZNAČENE TER OŠTEVILČENE strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih zahtev.*
* *potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.*
* *seznam serviserjev oz. oseb, ki bodo servis opravljale, njihove kontaktne številke ter e-naslov, na katere bodo dosegljivi;*
* *certifikate o usposobljenosti, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca ponujene opreme za serviserje,*
* *ostale zahtevane sezname, dokumente,…*

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

**OBR-7/1**

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE**

**ZA PRAVNE OSEBE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik** , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **“ DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV ”**, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Podatki o pravni osebi:

|  |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pooblastitelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Žig: | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**OBR-7/2**

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE**

**ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)\***

Spodaj podpisan-a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **“ DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV ”**, po postopku naročila male vrednosti , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

|  |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pooblastitelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Žig: | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

**OBR-8**

**IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: